| Liste – Nr.: |  | 1 | Beladungsname : |  | PA-Tray |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewicht in g : |  | xxxxx | Sterilisationsprogramm: |  | Universalprogramm 134°C |
|  | Verpackungsart: |  | Sterilisier-Container |
|  | Packschema : |  | siehe Photo in Anlage 1 |
| Instrumentenbezeichnung | Aufbereitungsanweisung | Risiko |
| Sonde | Standardarbeitsanweisung 01 allgemeingültig für alle einf. Instrumente |  |
| Skalpellhalter | Standardarbeitsanweisung 01 allgemeingültig für alle einf. Instrumente |  |
| Anatomische Pinzette | Standardarbeitsanweisung 01 allgemeingültig für alle einf. Instrumente |  |
| Raspatorium | Standardarbeitsanweisung 01 allgemeingültig für alle einf. Instrumente |  |
| Spiegel |  |  |
| Scaler / Kürette |  |  |
| PA-Sonde |  |  |
| Chirurgische Pinzette |  |  |
| Wundhaken (Langenbeck) |  |  |
| Arterienklemme |  |  |
| Schleimhautschere |  |  |
| Nahtschere |  |  |
| Klemme |  |  |
|  | Freigabe: (Hyg. FK) |

Risikoeinstufung entsprechend RKI  (Internetseite der DGSV)
uk		-	unkritisch

sk  A / B	-	semikritisch A oder B

k A/B/C		-	kritisch A, B oder C